**מפרט טכני למחיצה וויזואלית**

מערכת מחיצות תוצרת חברת Wacotech גרמניה או ש"וע, עובי המערכת יהייה 18 / 27 / 38 מ"מ ובגוון לבחירת האדריכל, המערכת תותקן בהתאם להוראות היצרן ותסופק כמערכת מושלמת, על ידי היבואן (יוניקיט הנדסה בע"מ) עם המחברים והמנועים הדרושים של היצרן / היבואן ותכלול אחריות והוראות אחזקה, המתלים והמקבעים המחוברים לקירות המבנה יסופקו ע"י היבואן ויאושרו על ידי קונסטרוקטור.